ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH II ST.

712616/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT:  TECHNOLOGIA MONTAŻU SIECI KOMUNALNEJ

- Przyłącze wodociągowe.

- Technologie montażu sieci wodociągowych

- Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci wodociągowych.

- Kanalizacja niekonwencjonalna.

- Montaż sieci kanalizacyjnej.

- Przyłącze ciepłownicze

- Materiały do budowy węzłów ciepłowniczych.

- Węzły ciepłownicze - rodzaje.

- Węzły ciepłownicze indywidualne

- Węzły ciepłownicze grupowe

- Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie węzłów ciepłowniczych.

- Węzły ciepłownicze – przeznaczenie, wyposażenie i klasyfikacja.

- Miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci i węzłów ciepłowniczych.

- Zasady znakowania węzłów i sieci ciepłowniczych.

- Dokumentacja projektowa węzłów ciepłowniczych.

- Technologie montażu węzłów ciepłowniczych.

- Roboty przygotowawcze, montażowe

- i zakończeniowe związane z budową sieci ciepłowniczych.

- Odpowietrzanie i odwadnianie sieci i węzłów ciepłowniczych.

- Próby szczelności węzłów ciepłowniczych.

- Konserwacja, remont i modernizacja węzłów ciepłowniczych.

- Materiały do budowy gazociągów i przyłączy gazowych.

- Urządzenia energetyczne obiektów sieci gazowych.

- Układy sieci gazowych.

- Obiekty sieci gazowych.

- Gazociągi i przyłącza gazowe – podział i klasyfikacja.

- Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.

- Miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady znakowania gazociągów i przyłączy gazowych.

- Warunki techniczne instalowania kurków głównych.

- Dokumentacja projektowa sieci gazowych. Plany sytuacyjne sieci gazowych.

- Technologie montażu gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady wykonywania robót przygotowawczych, montażowych i zakończeniowych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady przeprowadzania konserwacji, remontów i modernizacji sieci gazowych.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU  POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH II ST.

712616/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT:  PODSTAWY BUDOWNICTWA

- Materiały budowlane:

- Rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych.

- Wymagania stawiane materiałom i wyrobom budowlanym zgodnie z obowiązującymi normami.

- Właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

- Dobór materiałów i wyrobów budowlanych do robót budowlanych.

- Instalacje budowlane:

- Klasyfikacja rodzajów instalacji budowlanych.

- Elementy instalacji budowlanych.

- Przewody, uzbrojenie, przybory i urządzenia instalacji budowlanych.

- Zasady prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku.

- Infrastruktura podziemna terenu:

- Rodzaje i przeznaczenie infrastruktury podziemnej terenu.

- Zasady sytuowania infrastruktury podziemnej terenu.

- Technologie wykonania sieciowej infrastruktury podziemnej.

- Klasyfikacja technik inspekcyjnych sieciowej infrastruktury podziemnej.

- Paliwa gazowe:

- Rodzaje paliw gazowych.

- Wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych.

- Zakres i kierunki stosowania paliw gazowych.

- Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i na świecie.