ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  741103/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

- Maszyny prądu zmiennego (maszyny indukcyjne).

- Silniki komutatorowe jednofazowe.

- Silniki komutatorowe wielofazowe.

- Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej.

- Maszyny komutatorowe prądu przemiennego.

- Silniki komutatorowe jednofazowe.

- Silniki komutatorowe wielofazowe.

- Konserwacja maszyn indukcyjnych.

- Maszyny synchroniczne.

- Klasyfikacja maszyn synchronicznych.

- Zastosowanie maszyn synchronicznych.

- Oznaczenia maszyn synchronicznych.

- Tabliczki znamionowe maszyn synchronicznych.

- Zasada działania prądnicy synchronicznej.

- Budowa maszyn synchronicznych.

- Zasada działania silnika synchronicznego.

- Rozruch silnika synchronicznego.

- Rodzaje ochrony maszyn synchronicznych.

- Napęd elektryczny.

- Układ napędowy i jego części składowe.

- Charakterystyki napędzanych urządzeń mechanicznych.

- Podstawowe wielkości opisujące układ napędowy.

- Dynamika układu napędowego.

- Ogólne wytyczne doboru silnika.

- Dobór mocy znamionowej silnika.

- Przekaźniki.

- Styczniki.

- Przekaźniki czasowe.

- Przyciski sterownicze, wyłączniki krańcowe.

- Rozrusznik energoelektroniczny.

- Kaskadowe układy napędowe.

- Energoelektronika.

- Urządzenia energoelektroniczne i ich właściwości.

- Konstrukcja przyrządów energoelektronicznych.

- Parametry i charakterystyki przyrządów półprzewodnikowych.

- Energoelektroniczne układy scalone.

- Przekształtniki dużej mocy.

- Układy falowników napięcia.

- Transformatory przekształtnikowe.

- Dławiki.

- Kondensatory.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  741103/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

- Podstawy elektroniki:

- Materiały półprzewodnikowe.

- Elementy półprzewodnikowe (warystory, termistory, diody, tranzystory bipolarne, unipolarne, IGBT, tyrystory, diaki, triaki, elementy optoelektroniczne).

- Prostowniki niesterowane i sterowane (jedno - i trój – fazowe.

- Falowniki.

- Układy stabilizacyjne.

- Układy wzmacniające.

- Sprzężenie zwrotne.

- Wzmacniacze operacyjne.

- Podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych.

- Wtórnik napięciowy.

- Parametry układów cyfrowych.

- Technika TTL.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  741103/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Przepisy prawne dotyczące instalacji elektrycznych.

- Klasyfikacja instalacji elektrycznych ze względu na różne kryteria.

- Układy sieci niskiego napięcia TT, TN, IT.

- BHP przy montażu, uruchamianiu i konserwacji instalacji elektrycznych:

- Kwalifikacje pracowników.

- Organizacja bezpiecznej pracy.

- Sprzęt ochronny.

- Ochrona przed przepięciami – klasyfikacja.

- Stopień ochrony IP.

- Klasy ochronności.

- Przewody w instalacjach elektrycznych.

- Rodzaje przewodów elektrycznych.

- Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach mieszkalnych 
i przemysłowych do 1 kV.

- Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach powyżej 1 kV.

- Przewody szynowe.

- Przewody specjalne.

- Wielkości znamionowe przewodów elektrycznych.

- Sposoby łączenia przewodów elektrycznych.

- Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych.

- Klasyfikacja osprzętu elektroinstalacyjnego.

- Puszki instalacyjne odgałęźne i montażowe.

- Rury elektroinstalacyjne sztywne i giętkie, np. typu peszel.

- Złącza i kolanka do rur.

- Uchwyty instalacyjne.

- Listwy i korytka instalacyjne:

- Inny osprzęt w instalacjach elektrycznych.

- Rozdzielnice i skrzynki rozdzielcze.

- Złącza typu Perilex.

- Złącza wtykowe kołnierzowe (CEE).

- Złącza do niskich napięć.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  741103/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  JĘZYK OBCY ZAWODOWY – JĘZYK NIEMIECKI.

- Przygotować słownictwo, związane z zawodem elektryk:

- Sicherheit am Arbeitsplatz – BHP.

- Zwroty używane w zawodzie  elektryk.

- Werkzeuge – narzędzia elektryka.

- Berufe in der Branche – zawody w branży elektrycznej.

- Typowe czynności zawodowe

- Messgeräte – urządzenia miernicze.

- Kennzeichnung von Messgeräten - symbole

- Odmiana przez osoby czasowników posiłkowych: mieć, być