ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH I ST.

712618/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  712618/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  PODSTAWY BUDOWNICTWA

- Obiekty budowlane:

- Podstawowe pojęcia budowlane.

- Rodzaje obiektach budowlanych

- Konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy obiektów budowlanych:

- Elementy konstrukcyjne budynku.

- Fundamenty płaskie i głębokie.

- Rodzaje i zadania ścian.

- Rodzaje stropów.

- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

- Ścianki działowe.

- Elementy wykończeniowe budynków.

- Materiały budowlane:

- Rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych.

- Wymagania stawiane materiałom i wyrobom budowlanym zgodnie z obowiązującymi normami.

- Właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

- Instalacje budowlane:

- Klasyfikacja rodzajów instalacji budowlanych.

- Elementy instalacji budowlanych.

- Przewody, uzbrojenie, przybory i urządzenia instalacji budowlanych.

- Paliwa gazowe:

- Rodzaje paliw gazowych.

- Wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych.

- Zakres i kierunki stosowania paliw gazowych.

- Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i na świecie.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH I ST.

712618/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  712618/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  TECHNOLOGIA MONTAŻU SIECI KOMUNALNEJ

- Montaż i remont sieci wodociągowych:

- Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe.

- Elementy wodociągu.

- Schematy wodociągów.

- Źródła wody. Zasoby wodne.

- Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych

- Przyłącze wodociągowe.

- Technologie montażu sieci wodociągowych

- Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci wodociągowych.

- Montaż i remont sieci kanalizacyjnych:

- Wiadomości ogólne o ściekach.

- Podział ścieków zależnie od ich pochodzenia i ilości.

- Warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

- Rodzaje kanalizacji i ich urządzenia.

- Oczyszczanie ścieków.

- Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych.

- Montaż sieci kanalizacyjnej.

- Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH I ST.

712618/G/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019  i  712618/SP/CKZ/ODIDZ/Ś-CA/2019

PRZEDMIOT:  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Podstawy rysunku technicznego:

- Rodzaje rysunków technicznych.

- Formaty arkuszy i tabliczki rysunkowe.

- Rodzaje i grubości linii rysunkowych.

- Podziałki w rysunku budowlanym.

- Podstawowe zasady wymiarowania.

- Rzutowanie prostokątne:

- Ogólne zasady rzutów prostokątnych.

- Rzuty punktu i odcinka na dwie płaszczyzny.

- Rzuty punktu, odcinka i prostej na trzy płaszczyzny rzutów.

- Rzuty figur geometrycznych i brył.

- Rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej:

- Elementy dokumentacji technicznej – pojęcia podstawowe.

- Wykonawczy projekt architektoniczno-budowlany.

- Rzuty kondygnacji.

- Przekroje pionowe podłużne i poprzeczne.

- Oznaczenia graficzne stosowane w rysunkach technicznych.

- Dokumentacja techniczna sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych:

- Oznaczenia graficzne rur, kształtek, uzbrojenia i urządzeń na rysunkach technicznych sieci wodnych 
i kanalizacyjnych.

- Oznaczenia graficzne rur, kształtek, uzbrojenia i urządzeń na rysunkach technicznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

- Dokumentacja techniczna instalacji grzewczej:

- Oznaczenia graficzne rur, kształtek, uzbrojenia, odbiorników i źródeł ciepła na rysunkach technicznych.

- Dokumentacja techniczna instalacji gazowej:

- Oznaczenia graficzne w dokumentacji sieci i instalacji gazowej.

- Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:

- Oznaczenia graficzne na rysunkach instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.