ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK I ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

- Wiadomości wstępne o maszynach elektrycznych:

- Zasady bhp przy obsłudze maszyn elektrycznych.

- Klasyfikacja maszyn elektrycznych.

- Symbole graficzne maszyn elektrycznych.

- Podstawowe parametry maszyn elektrycznych.

- Dane umieszczane na tabliczce znamionowej maszyn elektrycznych.

- Podstawowe zjawiska występujące w maszynach elektrycznych.

- Zasada odwracalności pracy maszyn elektrycznych.

- Straty mocy i sprawność maszyn elektrycznych.

- Rodzaje pracy maszyn elektrycznych.

- Konstrukcja i chłodzenie maszyn elektrycznych.

- Nagrzewanie się i chłodzenie maszyn elektrycznych.

- Wielkości charakteryzujące pracę maszyn.

- Ogólne zasady eksploatacji maszyn elektrycznych.

- Materiały przewodzące stosowane w budowie maszyn (uzwojenia, pierścienie, komutatory, szczotki).

- Materiały magnetyczne stosowane w budowie maszyn(miękkie i twarde).

- Materiały elektroizolacyjne(klasy izolacji).

- Materiały konstrukcyjne.

- Stopnie ochrony maszyn elektrycznych.

- Formy wykonania maszyn elektrycznych.

- Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych.

- Maszyny prądu stałego:

- Klasyfikacja maszyn prądu stałego.

- Oznaczenia wyprowadzeń uzwojeń maszyn prądu stałego.

- Literowe oznaczenia maszyn prądu stałego.

- Symbole graficzne maszyn prądu stałego.

- Własności i zastosowanie maszyn prądu stałego.

- Budowa maszyn prądu stałego.

- Rodzaje połączeń maszyny prądu stałego.

- Uproszczone schematy połączeń uzwojeń maszyn prądu stałego.

- Zasada działania prądnic prądu stałego.

- Zasada działania silników prądu stałego.

- Komutacja w maszynach prądu stałego.

- Stany pracy maszyn prądu stałego.

- Rodzaje wzbudzenia maszyn prądu stałego.

- Praca prądnicowa i hamulcowa maszyn prądu stałego.

- Praca silnikowa maszyn prądu stałego.

- Charakterystyki mechaniczne maszyn prądu stałego.

- Maszyny specjalne prądu stałego.

- Obsługa i konserwacja maszyn prądu stałego – zakres i terminy oględzin i przeglądów.

- Podstawowe pomiary maszyn prądu stałego.

- Podstawowe uszkodzenia maszyn prądu stałego i ich przyczyny.

- Sposoby usunięcia uszkodzeń – zakres niezbędnych czynności.

- Demontaż i montaż maszyn – kolejność czynności.

- Rodzaje ochrony maszyn prądu stałego.

- Transformatory:

- Klasyfikacja transformatorów.

- Symbole graficzne i oznaczenia transformatorów.

- Zasada działania transformatora.

- Elementy budowy transformatora dużych i małych mocy.

- Chłodzenie transformatorów.

- Parametry transformatorów.

- Schematy zastępcze transformatorów

- Stany pracy transformatorów.

- Analiza pracy transformatora w stanie jałowym, obciążenia i zwarcia.

- Stany nieustalone.

- Transformatory trójfazowe.

- Budowa transformatorów trójfazowych.

- Oznaczenia końcówek uzwojeń transformatora 3 – fazowego.

- Układy i grupy połączeń (symbol, kąt przesunięcia fazowego, układ połączeń uzwojeń, wykresy wskazowe napięć, przekładnia napięciowa)

- Podstawowe uszkodzenia występujące w transformatorach i ich przyczyny.

- Sposoby usunięcia usterek: brzęczenie, szmery, trzaski przebicie izolacji uzwojeń, zadziałał przekaźnik Bucholza.

- Zakres przeglądów w ramach konserwacji.

- Prace konserwacji i demontażu transformatorów.

- Prace remontowe transformatorów (przezwojenia).

- Zakres prób i badań transformatorów.

- Praca równoległa transformatorów.

- Regulacja napięcia w transformatorze.

- Transformatory specjalne: autotransformatory, transformatory spawalnicze, separacyjne i inne

- Przekładniki – rodzaje, wymagane oznaczenia na tabliczce znamionowej, układy połączeń, oznaczenia zacisków, zastosowanie.

- Transformatory małej mocy.

- Maszyny prądu zmiennego (maszyny indukcyjne):

- Pole magnetyczne wirujące wytworzone przez nieruchome uzwojenie trójfazowe.

- Klasyfikacja maszyn indukcyjnych.

- Zastosowanie maszyn indukcyjnych.

- Oznaczenia maszyn indukcyjnych.

- Tabliczki znamionowe maszyn indukcyjnych.

- Budowa maszyn indukcyjnych – elementy i podzespoły - ich funkcje i parametry.

- Zasada działania silnika indukcyjnego.

- Rodzaje pracy w maszynach indukcyjnych.

- Rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego.

- Praca prądnicowa maszyny indukcyjnej.

- Praca hamulcowa maszyny elektrycznej.

- Bilans mocy i sprawność.

- Specjalne przypadki pracy maszyny indukcyjnej.

- Silniki komutatorowe jednofazowe.

- Silniki komutatorowe wielofazowe.

- Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej.

- Maszyny komutatorowe prądu przemiennego.

- Silniki komutatorowe jednofazowe.

- Silniki komutatorowe wielofazowe.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK I ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

- Podstawy fizyczne elektrotechniki:

- Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice.

- Właściwości elektryczne materii (ładunek elektryczny, elektryzowanie się ciał, przenikalność elektryczna, prawo Coulomba).

- Pole elektryczne (natężenie pola, potencjał i napięcie, pojemność elektryczna, kondensatory).

- Prąd elektryczny w różnych środowiskach.

- Pole magnetyczne (indukcja i strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, magnesowanie materiałów, indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna  i wzajemna, prądy wirowe).

- Źródła energii elektrycznej.

- Materiały stosowane w elektrotechnice.

- Obwody prądu stałego:

- Obwód elektryczny i jego elementy.

- Rezystancja, konduktancja, rezystywność, konduktywność.

- Prawo Ohma.

- Praca i moc elektryczna.

- Idealne i rzeczywiste źródło napięcia, sprawność źródła napięcia.

- Prawa Kirchhoffa.

- Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów.

- Obwody rozgałęzione.

- Pomiar i regulacja prądu i napięcia.

- Połączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia.

- Metoda superpozycji.

- Obwody prądu zmiennego:

- Źródła napięcia przemiennego.

- Przebiegi okresowe.

- Podstawowe parametry przebiegów sinusoidalnych.

- Wykresy wektorowe.

- Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w obwodach prądu sinusoidalnego.

- Elementy R, L, C zasilane napięciem sinusoidalnym.

- Połączenie szeregowe i równoległe elementów R, L, C.

- Obwody rozgałęzione RLC.

- Moc czynna, bierna i pozorna.

- Rezonans napięć i rezonans prądów.

- Obliczenia obwodów prądu zmiennego.

- Wytwarzanie napięć trójfazowych.

- Prąd trójfazowy.

- Przyłączanie odbiorników do sieci trójfazowych, połączenie w trójkąt i w gwiazdę.

- Odbiorniki symetryczne i niesymetryczne.

- Moc w obwodach prądu trójfazowego.

- Pomiar trójfazowej mocy czynnej i biernej.

- Układy niesymetryczne.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK I ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE

- Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice:

- Ważniejsze właściwości użytkowe materiałów – elektryczne, magnetyczne, mechaniczne.

- Materiały przewodzące – miedź i stopy miedzi.

- Aluminium i jego stopy.

- Materiały elektrotechniczne na bazie węgla i grafitu.

- Materiały oporowe.

- Materiały magnetyczne.

- Materiały stykowe.

- Materiały ceramiczne stosowane w elektrotechnice.

- Materiały elektroizolacyjne.

- Dokumentacja techniczna urządzeń:

- Dokumentacja techniczna maszyny i urządzenia.

- Elektryczne schematy ideowe.

- Elektryczne schematy montażowe.

- Montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

- Wytwarzanie obwodów drukowanych – sposoby montażu.

- Przygotowanie przewodów do połączeń.

- Połączenia skręcane – zabezpieczanie śrub i nakrętek.

- Techniki połączeń nie lutowanych.

- Złącza – sposoby montażu.

- Elementy w elektrotechnice:

- Elementy w elektrotechnice.

- Oznaczenia elementów i urządzeń elektrycznych.

- Oznaczenia elementów i urządzeń elektrycznych.

- Montaż mechaniczny:

- Połączenia mechaniczne.

- Połączenia i złącza elektryczne.

- Montaż mechaniczny.

- Obudowy urządzeń elektrycznych.

- Rodzaje i zastosowanie radiatorów.