ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

- Maszyny prądu zmiennego (maszyny indukcyjne).

- Silniki komutatorowe jednofazowe.

- Silniki komutatorowe wielofazowe.

- Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej.

- Maszyny komutatorowe prądu przemiennego.

- Silniki komutatorowe jednofazowe.

- Silniki komutatorowe wielofazowe.

- Badania i pomiary maszyn indukcyjnych.

- Stopnie ochrony maszyn indukcyjnych, zależność między rodzajem obudowy a stopniem ochrony.

- Analiza dokumentacji technicznej maszyny indukcyjnej.

- Zagadnienia cieplne i chłodzenie maszyn indukcyjnych.

- Typowe uszkodzenia maszyn indukcyjnych, objawy, przyczyny, sposoby usunięcia. (po włączeniu silnik nie rusza, zbyt mała prędkość obrotowa, po włączeniu następuje zadziałanie wyłącznika samoczynnego, nadmierny prąd przy rozruchu).

- Konserwacja maszyn indukcyjnych.

- Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn indukcyjnych.

- Maszyny synchroniczne.

- Klasyfikacja maszyn synchronicznych.

- Zastosowanie maszyn synchronicznych.

- Oznaczenia maszyn synchronicznych.

- Tabliczki znamionowe maszyn synchronicznych.

- Zasada działania prądnicy synchronicznej.

- Uzwojenia maszyn synchronicznych.

- Materiały stosowane do budowy maszyn synchronicznych.

- Budowa maszyn synchronicznych.

- Oddziaływanie twornika w maszynach synchronicznych.

- Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej.

- Schemat zastępczy maszyny synchronicznej.

- Praca samotna prądnicy synchronicznej.

- Praca równoległa prądnic synchronicznych.

- Zasada działania silnika synchronicznego.

- Rozruch silnika synchronicznego.

- Wzbudzenie maszyn synchronicznych.

- Straty mocy i sprawność.

- Maszyny synchroniczne o budowie specjalnej.

- Badania maszyn synchronicznych.

- Podstawowe uszkodzenia maszyn synchronicznych.

- Zagadnienia cieplne i chłodzenie maszyn synchronicznych.

- Rodzaje ochrony maszyn synchronicznych.

- Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn synchronicznych.

- Napęd elektryczny.

- Układ napędowy i jego części składowe.

- Charakterystyki napędzanych urządzeń mechanicznych.

- Podstawowe wielkości opisujące układ napędowy.

- Dynamika układu napędowego.

- Ogólne wytyczne doboru silnika.

- Dobór mocy znamionowej silnika.

- Dobór momentu rozruchowego i prędkości obrotowej silnika.

- Aparatura stosowana w układach sterowania.

- Przekaźniki.

- Styczniki.

- Przekaźniki czasowe.

- Przyciski sterownicze, wyłączniki krańcowe.

- Aparaty do sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych.

- Schematy ideowe i montażowe układów sterowania.

- Stosowanie blokad i sygnalizacji w układach sterowania.

- Układy sterowania zmianą kierunku wirowania.

- Układy sterowania rozruchem silników.

- Układy sterowania rozruchem silników pierścieniowych.

- Układy do zmiany liczby par biegunów silników klatkowych.

- Układ Dahlandera ze stycznikami.

- Układy sekwencyjnego włączania i wyłączania.

- Dobór nastaw zabezpieczeń.

- Napęd energoelektroniczny.

- Układ napędowy z silnikami prądu stałego (jednokierunkowy układ napędowy. Nawrotny układ napędowy.

- Podstawowe kryteria regulacji układów napędowych. Sposoby nastawy regulatorów. Sprawność układu napędowego).

- Układ napędowy zasilany z falownika prądu i z falownika napięcia. Układy napędowe o sterowaniu zewnętrznym i wewnętrznym.

- Układy napędowe z bezpośrednimi przemiennikami częstotliwości.

- Elementy sterowania i regulacji. Zabezpieczenia układów napędowych. Elementy pomiarowe wielkości regulowanych.

- Energoelektroniczne układy napędowe z silnikami prądu stałego.

- Energoelektroniczne układy napędowe z silnikami prądu przemiennego.

- Rozrusznik energoelektroniczny.

- Sterowanie prędkością kątową silnika w kaskadzie przekształtnika.

- Kryteria doboru przetwornicy częstotliwości.

- Metody bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym i strumieniem magnetycznym.

- Kaskadowe układy napędowe.

- Energoelektronika.

- Urządzenia energoelektroniczne i ich właściwości.

- Konstrukcja przyrządów energoelektronicznych.

- Parametry i charakterystyki przyrządów półprzewodnikowych.

- Obszar bezpiecznej pracy tranzystora złączowego bipolarnego.

- Tranzystor mocy BJT – parametry i charakterystyki dynamiczne.

- Tranzystor mocy MOSFET– parametry i charakterystyki statyczne.

- Tranzystor mocy MOSFET – parametry i charakterystyki dynamiczne.

- Tyrystory wyłączalne GTO.

- Parametry i charakterystyki dynamiczne tyrystora GTO.

- Tranzystory IGBT.

- Energoelektroniczne moduły elektroizolowane.

- Energoelektroniczne układy scalone.

- Grupowe łączenie przyrządów półprzewodnikowych.

- Chłodzenie przyrządów energoelektronicznych.

- Dobór radiatora do ppm.

- Układy prostowników sterowanych.

- Zależność między danymi wejściowymi i wyjściowymi najczęściej stosowanych układów przekształtnikowych.

- Układy przekształtników nawrotnych.

- Przekształtniki dużej mocy.

- Układy falowników napięcia.

- Kształtowanie i regulacja napięcia wyjściowego falownika napięcia.

- Falowniki zasilane ze źródła prądu stałego.

- Falowniki rezonansowe szeregowe.

- Falowniki rezonansowe równoległe.

- Przekształtniki rezonansowe.

- Oddziaływanie falowników na sieć zasilającą.

- Układy przekształtników prądu przemiennego.

- Sterowniki prądu przemiennego.

- Bezpośrednie przekształtniki częstotliwości.

- Pośrednie przekształtniki częstotliwości.

- Sterowniki prądu przemiennego.

- Przebiegi napięć i prądów w sterowniku prądu zmiennego z obciążeniem RL.

- Trójfazowy tyrystorowy sterownik mocy.

- Transformatory przekształtnikowe.

- Dławiki.

- Kondensatory.

- Aparatura łączeniowa.

- Systemy chłodzenia.

- Elektroniczne układy sterowania.

- Przekształtniki stosowane w urządzeniach powszechnego użytku.

- Przekształtniki używane do nagrzewania indukcyjnego.

- Przekształtniki spawalnicze.

- Statyczne przerywacze prądu stałego. Bezprzerwowe systemy zasilania.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

- Podstawy elektroniki:

- Materiały półprzewodnikowe.

- Elementy półprzewodnikowe (warystory, termistory, diody, tranzystory bipolarne, unipolarne, IGBT, tyrystory, diaki, triaki, elementy optoelektroniczne).

- Prostowniki niesterowane i sterowane (jedno - i trój – fazowe.

- Falowniki.

- Układy stabilizacyjne.

- Układy wzmacniające.

- Porównanie wzmacniaczy pracujących w układach: OE, OB, OC.

- Sprzężenie zwrotne.

- Wzmacniacze operacyjne.

- Podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych.

- Wtórnik napięciowy.

- Wzmacniacz różnicowy.

- Wzmacniacz sumujący.

- Scalone wzmacniacze operacyjne – zadania i funkcje.

- Generatory. Przykładowe schematy generatorów sinusoidalnych.

- Stabilizatory. Przykładowe układy stabilizatorów.

- Klasyfikacja układów cyfrowych.

- Arytmetyka cyfrowa.

- Algebra Boole’a.

- Układy kombinacyjne.

- Parametry układów cyfrowych.

- Technika TTL.

- Układy sprzęgające i wyjściowe mocy.

- Układy transmisji sygnałów.

- Układy uzależnień czasowych.

- Przerzutniki monostabilne.

- Przerzutniki astabilne.

- Konwertery kodów.

- Pamięci półprzewodnikowe.

- Przetworniki A/C oraz C/A.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Przepisy prawne dotyczące instalacji elektrycznych.

- Przepisy prawa powszechnego dotyczące instalacji elektrycznych:

- Ustawa - Prawo budowlane.

- Ustawa - Prawo energetyczne.

- Rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją i trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Polskie Normy dotyczące instalacji elektrycznych.

- Klasyfikacja instalacji elektrycznych ze względu na różne kryteria.

- Układy sieci niskiego napięcia TT, TN, IT.

- BHP przy montażu, uruchamianiu i konserwacji instalacji elektrycznych:

- Kwalifikacje pracowników.

- Organizacja bezpiecznej pracy.

- Sprzęt ochronny.

- Ochrona przed przepięciami – klasyfikacja.

- Stopień ochrony IP.

- Klasy ochronności.

- Przewody w instalacjach elektrycznych.

- Rodzaje przewodów elektrycznych.

- Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach mieszkalnych 
i przemysłowych do 1 kV.

- Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach powyżej 1 kV.

- Przewody szynowe.

- Przewody specjalne.

- Przewody do zastosowania w instalacjach inteligentnych.

- Wielkości znamionowe przewodów elektrycznych.

- Sposoby łączenia przewodów elektrycznych.

- Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych.

- Klasyfikacja osprzętu elektroinstalacyjnego.

- Puszki instalacyjne odgałęźne i montażowe.

- Rury elektroinstalacyjne sztywne i giętkie, np. typu peszel.

- Złącza i kolanka do rur.

- Uchwyty instalacyjne.

- Listwy i korytka instalacyjne:

- Inny osprzęt w instalacjach elektrycznych.

- Rozdzielnice i skrzynki rozdzielcze.

- Klasyfikacja łączników nn ze względu na różne kryteria (przeznaczenie i zdolność łączenia, budowę, zasadę działania i zakres zastosowania itp.).

- Łuk elektryczny i sposoby jego gaszenia.

- Parametry łączników nn.

- Złącza wtykowe: dwubiegunowe, gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym i wtyczki ze stykiem ochronnym, wtyczki do odbiorników z izolacją ochronną, dwubiegunowe złącza aparatowe.

- Przedłużacz ze stykiem ochronnym.

- Złącza typu Perilex.

- Złącza wtykowe kołnierzowe (CEE).

- Złącza do niskich napięć.

- Elementy sterujące i sygnalizacyjne:

- Łączniki i przyciski (oznaczenia, rodzaje zestyków i wyprowadzeń, materiały stosowane do budowy styków).

- Łączniki instalacyjne - rodzaje, oznaczenia, symbole, zastosowanie (jednobiegunowy, grupowy, szeregowy. schodowy, krzyżowy, dzwonkowy i inne).

- Przyciski i lampki sygnalizacyjne.

- Łączniki położeniowe (wyłączniki krańcowe).

- Łączniki zbliżeniowe (czujniki).

- Łączniki do maszyn i urządzeń (wyłączniki ochronne główne, awaryjne, łączniki krzywkowe).

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  JĘZYK OBCY ZAWODOWY – JĘZYK NIEMIECKI.

- Przygotować słownictwo, związane z zawodem elektryk:

- Sicherheit am Arbeitsplatz – BHP.

- Zwroty używane w zawodzie  elektryk.

- Werkzeuge – narzędzia elektryka.

- Berufe in der Branche – zawody w branży elektrycznej.

- Typowe czynności zawodowe

- Messgeräte – urządzenia miernicze.

- Kennzeichnung von Messgeräten - symbole

- Odmiana przez osoby czasowników posiłkowych: mieć, być

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK II ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu.

- Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

- Higieniczne warunki pomieszczeń i stanowisk pracy.

- Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy.

- Hałas w środowisku pracy.

- Środki ochrony indywidualnej.

- Ochrona p-poż.