ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO I POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK III ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT:  ELEKTROENERGETYKA

Transformatory:

- Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.

- Środki zabezpieczające przed poparzeniem.

- Klasyfikacja transformatorów.

- Budowa i zasada działania transformatorów.

- Stany pracy transformatorów.

- Straty mocy i sprawność transformatorów.

- Tabliczka znamionowa i parametry znamionowe transformatorów.

- Przykłady obliczeń przekładni prądów pierwotnych i wtórnych transformatorów.

- Układy (grupy) połączeń transformatorów 3-fazowych.

- Praca równoległa transformatorów.

- Nagrzewanie i chłodzenie transformatorów.

- Zasady eksploatacji i konserwacji transformatorów.

- Badania transformatorów.

- Autotransformatory.

- Przekładniki.

- Sterowanie tranzystorów i tyrystorów.

- Budowa falowników.

- Tyrystory jako przełączniki w obudowie prądu stałego.

- Półokresowy tyrystorowy przełącznik napięcia zmiennego.

- Regulator mocy z tyrystorem.

- Budowa maszyn synchronicznych.

- Możliwość wykorzystywania maszyn synchronicznych.

- Budowa maszyn indukcyjnych.

- Charakterystyka statyczna momentu maszyny indukcyjnej.

- Sprawność i straty silnika indukcyjnego.

- Uruchamianie silników indukcyjnych.

- Zmiana kierunku wirowania wirnika.

- Charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych.

- Zasady działania prądnicy.

- Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

- Zaburzenia w pracy układu elektroenergetycznego.

- Zagrożenia w pracy układu elektroenergetycznego.

- Klasyfikacja przekaźników i zabezpieczeń.

- Elektroniczne zespoły zabezpieczeniowe.

- Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeń.

- Samoczynne załączenie rezerwy.

- Budowa urządzeń elektrotermicznych.

- Zabezpieczenia silników elektrycznych.

- Mikromaszyny.

- Silniki wykonawcze.

- Przetworniki położenia.

- Aparatura rozruchowa i regulacyjna.

- Zasady doboru silników elektrycznych.

- Zabezpieczenia układów napędowych.

- Wybrane układy automatyki przemysłowej.

- Domowe urządzenia elektryczne.

- Klasyfikacja generatorów energii elektrycznej.

- Układy elektryczne elektrowni klasycznej.

- Zasady działania elektrowni jądrowej.

- Zasady działania elektrowni wodnych.

- Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.

- Czujniki temperatury.

- Charakterystyka EAZ.

- Awaryjność i zakłócenia w pracy silników.

- Wymagania i stosowane rodzaje zabezpieczeń.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO I POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK III ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT:  POMIARY ELEKTRYCZNE

- Pojęcie techniki pomiarowej.

- Układy trójfazowe.

- Pomiary prądów w układach trójfazowych.

- Pomiary napięcia w układach trójfazowych.

- Pomiary mocy czynnej jednym watomierzem.

- Pomiary mocy czynnej dwoma watomierzami.

- Pomiary mocy czynnej trzema watomierzami.

- Pomiar mocy biernej jednym watomierzem.

- Pomiar mocy biernej dwoma watomierzami.

- Pomiar energii w obwodach trójfazowych.

- Sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej.

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych metodą techniczną.

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych metodą kompensacyjną.

- Pomiar rezystancji izolacji stanowiska.

- Pomiar impedancji pętli zwarcia.

- Pomiar impedancji pętli zwarcia – metoda techniczna.

- Pomiar ciągłości przewodów ochronnych.

- Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych.

- Pomiar rezystancji izolacji głównej uzwojenia stojana prądnicy.

- Pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowych.

- Pomiary eksploatacyjne urządzeń prostownikowych.

- Pomiary eksploatacyjne urządzeń akumulatorowych.

- Pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów.

- Pomiary eksploatacyjne spawarek i zgrzewarek.

- Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrotermicznych.

- Badanie wyłączników różnicowoprądowych.

- Pomiary oświetlenia.

- Pomiary eksploatacyjne zespołów prądotwórczych.

- Badanie układów samoczynnego załączania rezerwy.

- Badanie układów przekaźnikowo nadprądowych.

- Badanie EAZ kierunkowe i temperaturowe.

- Podstawowe uszkodzenia prądnic synchronicznych i sposoby ich usuwania.

- Przyczyny i usuwanie usterek w pracy silników synchronicznych.

- Ogólna charakterystyka układów wielomaszynowych i napędowych.

- Badanie wielomaszynowego układu napędowego z obcowzbudnym silnikiem prądu stałego.

- Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych – podstawowe parametry.

- Badanie silnika szeregowego prądu stałego.

- Badanie silnika bocznikowgo prądu stałego.

- Badanie prądnic.

- Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego.

- Badanie prądnicy synchronicznej.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO I POPRAWKOWEGO

ELEKTRYK III ST.

741103/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012

PRZEDMIOT:  PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Podstawowe pojęcia ekonomiczne.

- Mechanizm rynkowy.

- Obrót gospodarczy.

- Moje miejsce na rynku pracy.

- Elementy prawa podatkowego.

- VAT przedsiębiorcy.

- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

- Dotacje na założenie firmy.

- Procedura rejestracyjna.

- Zgłoszenie do US.

- Wybór formy opodatkowania.

- Zgłoszenie do ZUS.

- Korespondencja zawodowa.

- Elementy prawa pracy.

- Umowy cywilno-prawne.

- Podstawy marketingu.

- Promocja firmy.

- Kreowanie wizerunku firmy.