ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH II ST.

712618/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  TECHNOLOGIA MONTAŻU SIECI KOMUNALNEJ

- Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych.

- Sieci ciepłownicze – podstawowe pojęcia.

- Ukształtowanie sieci ciepłowniczych.

- Promieniowa sieć ciepłownicza.

- Pajęcza sieć ciepłownicza.

- Pierścieniowa i wielopierścieniowa sieć ciepłownicza.

- Sposoby prowadzenia sieci ciepłowniczej.

- Wodne sieci ciepłownicze.

- Parowe sieci ciepłownicze.

- Sieć ciepłownicza kanałowa.

- Rurociągi i osprzęt.

- Zwężki, łuki, odgałęzienia.

- Podpory ruchome i stałe.

- Kompensacja wydłużeń.

- Kanały ciepłownicze.

- Komory ciepłownicze.

- Odwodnienia i odpowietrzenia.

- Izolacja cieplna.

- Preizolowane sieci ciepłownicze.

- Wykopy do montażu sieci ciepłowniczych.

- Elementy preizolacyjnych sieci ciepłowniczych.

- System alarmowy.

- Preizolowane sieci ciepłownicze o niskich parametrach.

- Nadziemne sieci ciepłownicze.

- Warunki wyznaczania trasy sieci ciepłowniczej.

- Zabezpieczenie wodnych sieci ciepłowniczych.

- Próby szczelności.

- Zabezpieczenie antykorozyjne.

- Odbiór sieci ciepłowniczych.

- Przepisy BHP podczas wykonywania sieci ciepłowniczych.

- Przyłącze ciepłownicze

- Materiały do budowy węzłów ciepłowniczych.

- Węzły ciepłownicze - rodzaje.

- Węzły ciepłownicze indywidualne

- Węzły ciepłownicze grupowe

- Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie węzłów ciepłowniczych.

- Przepisy bhp związane z wykonywaniem prac związanych z budową i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych.

- Węzły ciepłownicze – przeznaczenie, wyposażenie i klasyfikacja.

- Miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci i węzłów ciepłowniczych.

- Zasady znakowania węzłów i sieci ciepłowniczych.

- Dokumentacja projektowa węzłów ciepłowniczych.

- Technologie montażu węzłów ciepłowniczych.

- Roboty przygotowawcze, montażowe i zakończeniowe związane z budową sieci ciepłowniczych.

- Odpowietrzanie i odwadnianie sieci i węzłów ciepłowniczych.

- Próby szczelności węzłów ciepłowniczych.

- Konserwacja, remont i modernizacja węzłów ciepłowniczych.

- Montaż i remont sieci gazowych.

- Materiały do budowy gazociągów i przyłączy gazowych.

- Urządzenia energetyczne obiektów sieci gazowych.

- Zagrożenia związane z występowaniem środowiska gazów palnych i toksycznych. Zasady bhp obowiązujące podczas budowy i eksploatacji sieci gazowych.

- Układy sieci gazowych.

- Obiekty sieci gazowych.

- Gazociągi i przyłącza gazowe – podział i klasyfikacja.

- Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady bezpiecznego sytuowania gazociągów i przyłączy gazowych.

- Miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady znakowania gazociągów i przyłączy gazowych.

- Warunki techniczne instalowania kurków głównych.

- Dokumentacja projektowa sieci gazowych. Plany sytuacyjne sieci gazowych.

- Technologie montażu gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady wykonywania robót przygotowawczych, montażowych i zakończeniowych związanych 
z budową gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady przeprowadzania konserwacji, remontów i modernizacji sieci gazowych.

- Zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów, przyłączy i obiektów sieci gazowych.

- Zasady odpowietrzania gazociągów i przyłączy gazowych.

- Zasady przeprowadzania prób ciśnieniowych i szczelności gazociągów, przyłączy gazowych oraz ich dokumentowanie.

- Procedury prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych obowiązujące podczas prac związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych oraz prac konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych.

- Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania sieci gazowych, ich eksploatacji, konserwacji i naprawy.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH II ST.

712618/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  TECHNOLOGIE INSTALACYJNE

- Instalacje sanitarne – rodzaje i przeznaczenie.

- Metale i tworzywa sztuczne stosowane w produkcji materiałów instalacyjnych.

- Wiadomości ogólne.

- Żelazo i jego stopy.

- Żelazo i żeliwo.

- Stal i staliwo.

- Metale nieżelazne.

- Stopy metali nieżelaznych.

- Tworzywa sztuczne.

- Podział tworzyw sztucznych.

- Tworzywa termoplastyczne.

- Tworzywa termo- i chemoutwardzalne.

- Inne tworzywa sztuczne.

- Obróbka rur.

- Podstawowe narzędzia pomiarowe.

- Trasowanie płaskie i przestrzenne.

- Cięcie ręczne i mechaniczne.

- Gięcie ręczne i mechaniczne.

- Piłowanie i wiercenie

- Lutowanie.

- Zgrzewanie.

- Zaciskanie.

- Łączenie rur.

- Łączenie rur stalowych.

- Łączenie rur na gwint.

- Łączenie rur na kołnierz.

- Łączenie rur na pomocą spawania.

- Łączenie rur miedzianych – lut miękki i twardy.

- Łączenie rur z PVC i CPVC.

- Łączenie rur z PVC-U.

- Łączenie rur polipropylenowych.

- Łączenie rur polietylenowych.

- Łączenie rur PE-X, PE-X/ALU/PE-X.

- Połączenia mieszane wodociągowe.

- Łączenie rur żeliwnych.

- Łączenie rur kamionkowych i betonowych.

- Połączenia mieszane kanalizacyjne.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH II ST.

712618/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  JĘZYK OBCY ZAWODOWY – JĘZYK NIEMIECKI

- Przygotować słownictwo, związane z zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych:

- Sicherheit am Arbeitsplatz – BHP.

- Armaturen – element i osprzęt  instalacyjny.

- Zwroty używane w zawodzie.

- Gas – und Wassergerate – urządzenia gazowe i wodne.

- Installationswerkzeug - narzędzia montera.

- Wasser – und Abwasserinstallation – instalacja wodno – kanalizacyjna.

- Die Tätigkeiten – Typowe czynności montera sieci i instalacji sanitarnych.

- Odmiana przez osoby czasowników posiłkowych: mieć, być

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO i POPRAWKOWEGO

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH II ST.

712618/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017

PRZEDMIOT:  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu.

- Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

- Higieniczne warunki pomieszczeń i stanowisk pracy.

- Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy.

- Hałas w środowisku pracy.

- Środki ochrony indywidualnej.

- Ochrona p-poż.